| П.19 Постановления от 5 июля 2013 № 570. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации, включая структуру основных производственных затрат ООО «Комсервис» ФАКТ 2013 года |
| --- |
| Вид деятельности организации | производство, передача и сбыт тепловой энергии (отопление и горячая вода) |
| а) выручка от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 19 184,56 Отопление – 15 039,52 ГВС – 4 145,04 |
| в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 18 933,39 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0 |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки всего | 11 336,14 |
| в т.ч. Природный газ | 11 336,14 |
| Количество, тыс.куб.м. | 2 163,445 |
| Цена, руб. | 5 239,85 |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт.ч.), и объем потребления электрической энергии (тыс.кВт.ч.) | 2 190,32 4,747 461,406 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 31,03 |
| Количество, тыс.куб.м. | 1,70281 |
| Цена, руб. | 18,22 |
| расходы на химические реагенты, используемы в технологическом процессе | 0 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 799,73 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 738,79 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств | 64,41 |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 587,83 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 739,51 |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 395,30 |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств ( в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способов приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов) | 912,30 |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 138,03 |
| в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с размером ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой (тыс. рублей) | 251,162 |
| г) об изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывод из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс.руб.) | +145,4 |
| д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс.руб.) | 251,162 |
| е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80% совокупной выручки за отчетный год) | Бухгалтерский баланс прилагается |
| ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | 6,19 Котельная пос. Новый – 2,58 Пос. Первомайский – 3,61 |
| з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 2,77 |
| и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 15,601603 |
| к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0 |
| л) об объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал), | 12,787237 |
| В том числе: -население отопление | 8,379993 |
| - население горячая вода | 2,644365 |
| - бюджетные организации отопл | 1,281750 |
| - бюджетные организации ГВС | 0,064084 |
| - юр.лица отопление | 0,402920 |
| - юр.лица горячая вода | 0,014125 |
| м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Гкал/час.) | 2 509,52 В месяц – 209,127 |
| н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс.ГКал) | 2,555982 |
| о) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) | 10,25 |
| п) о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек) | 4 |
| р) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал); | 158,9 Котельная пос. Новый – 158,3 Пос. Первомайский – 159,4 |
| с) об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенных в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт•ч/Гкал) | 29,88 / 29,56 |
| т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал). | 0,10 |

| П.20 Постановления от 5 июля 2013 № 570. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций ООО «Комсервис» |
| --- |
| а) о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр) | 0 |
| б) о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | 0 |
| в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством РФ | норма |
| г) о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом подсоединении) | 0 |
| д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) | 0 |

| П.21 Постановления от 5 июля 2013 года № 570. Информация об инвестиционных программах регулируемой организацией по тепловой энергии и горячей воде ООО «Комсервис» |
| --- |
| а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы | нет |
| б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | нет |
| в) о сроках начала и окончании реализации инвестиционной программы | нет |
| г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс.руб.) | нет |
| д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы ( с разбивкой по мероприятиям) | нет |
| е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы | нет |
| ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс.руб.) | нет |