Стандарты раскрытия информации ООО «Комсервис» за 4 квартал 2018 года (п. 22 Постановления от 05.07.2013 года № 570 и ф. 11. приказа ФАС от 14.07.2017 года № 930/17) ТЭ

- Форма 11.  Информация о наличии (отсутствии) технической

возможности подключения (технологического подсоединения) к  системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации

заявок на подключение (технологическое присоединение) к  системе

теплоснабжения

|  | Новосельское сельское поселение (котельные п. Новый и п. Первомайский) | Малыгинское сельское поселение |  |  | Клязьминское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная д. Ручей | Котельные п. Малыгино и п. Пакино | Котельная Больницы с. Большие Всегодичи |  |  |
| Количество поданных заявок о подключении (технологическом подсоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество исполненных заявок о подключении (технологическом подсоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество заявок на подключение (технологическое подсоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом подсоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 0,3 Гкал/час | 0,26 Гкал/час | 0,3 Гкал/час | 0,1 Гкал/час | 2,01 Гкал/час |  |

- Стандарты раскрытия информации ООО «Комсервис» за 4 квартал 2018 года (п. 20 (е, ж) Постановления от 05.07.2013 года № 570 с учетом внесенных изменений от 31.08.2016 года № 867 и ф. 9. приказа ФАС от 14.07.2017 года № 930/17) ТЭ

Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям (тепловая энергия)

|  | Новосельское сельское поселение (котельные п. Новый и п. Первомайский) | Малыгинское сельское поселение |  |  | Клязьминское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная д. Ручей | Котельные п. Малыгино и п. Пакино | Котельная больницы с. Большие Всегодичи | Котельная с. Клязьминский Городок | Котельная п. Санатория им. Абельмана | Котельная с. Санниково | Котельная п. Достижение | Котельная школа с. Клязьминский Городок | Котельная больница с. Клязьминский Городок |  |
| Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на километр) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734; 2016, № 2, ст. 403; № 22, ст. 3228; № 29, ст. 4837; № 49, ст. 6906; 2017, № 8, ст. 1230) | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали |  |